Запрос №_____

Холодильная машина  №________

| Объект: |  | Компания: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  | Адрес: |  |  |  |
|  |  | Тел./факс: |  |  |  |
|  |  | Контактное лицо: |  |  |  |

Холодильная мощность ___________ кВт

| Тип холодильной машины |  |
| --- | --- |
| Только холод | Тепловой насос |

Охлаждение конденсатора

| Воздушное | Водяное (с сухой градирней), параметры вх./вых. воды __ оС /__ оС | Выносной конденсатор Длина трассы _____ м. Перепад высот ____ м. |
| --- | --- | --- |
| Осевой вентилятор |  |  |
| Центробежный вентилятор Давление сети________Па. |  |  |
|  | Технологическая вода, параметры вх./вых. воды __ оС /__ оС |  |

Тип компрессора

| Спиральный | Винтовой |
| --- | --- |

Тип фреона                                        Исполнение по шуму

|  | стандартное малошумное |
| --- | --- |

Хладоноситель (охлаждаемая жидкость)

| Вода | Вода/гликоль (гликоль ____%) |
| --- | --- |

Температура наружного воздуха

| Наружный воздух летом максимум |  | оС |
| --- | --- | --- |

Минимальная температура окружающей среды, при которой необходимо охлаждение (возможные варианты: до +15 оС до -10 оС до -25 оС)

Параметры охлаждаемой жидкости (хладоноситель)

| Температура на выходе из чиллера |  | оС | Температура на входе в чиллер |  | оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наличие гидромодуля

| Да (напор ______ Па) | Нет |
| --- | --- |

Необходимо наличие аккумуляторного бака

| Да | Нет |
| --- | --- |

| Объем бака |  | Литров |
| --- | --- | --- |
| Объем воды в системе |  | Литров |

Дополнительные аксессуары.

Заполненный опросный лист, просьба направить на email: info@oooprofi.ru

Тел.8-800-350-6645