## VRF
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора мультизональной системы VRF
Тип объекта * | офис гостиница коттедж мед. учреждение
Адрес объекта*
Организация* |  | Роль на объекте
Контакное лицо* |  | Тел./факс*
1. Тип системы VRF
mini-VRF
2-хтрубная система, тепловой насос
3-хтрубная система с рекуперацией тепла
2. Количество наружных блоков/систем
шт.
шт.
3. Тип внутренних блоков
Настенные
Кассетные
Канальные
Напольно-подпотолочные
4. Расчётная температура окружающего воздуха |  |  | °С
5. Температура воздуха внутри помещения |  |  | °С
(стандартная расчётная температура 27С)
6. Длина трассы от наружного до самого удалённого внутр. блока |  |  |  | м
7. Длина трассы от первого рефнета до самого удалённого |  |  |  | м
внутреннего блока
8. Перепад высот между внутренними блоками |  |  |  | м
9. Перепад высот между наружными и внутренними блоками |  |  |  | м
10. Тип управления
проводные пульты управления
инфракрасные пульты управления
11. Центральное управление
не требуется
включить в проект
(указать требуемое кол-во ЦПУ)
12. Система диспетчеризации "Умный дом"
интерфейсный шлюз Modbus
интерфейсный шлюз BacNet
12. Дополнительные опции
Wi-Fi адаптер
программа расчёта затрат на электроэнергию
программа удалённого мониторинга и управления
13. Дополнительные требования:
Для оформления более детального и точного расчёта необходимо приложить к опросному листу проект или схему трассировки с указанием мощности и типов внутренних блоков.
Примечание: *Поля со звездочкой обязательны для заполнения
Служба информационно-технической поддержки

## VRF_data
Холодильный контур №1
№ внутр. блока | Тип внутреннего блока | Требуемая холодопроизводительность внутреннего блока, кВт
1 | настенный | 2,2
2 | кассетный | 2,8
3 | канальный | 3,6
4 | напольно-подпотолочный | 4,5
5 |  | 5,6
6 |  | 7,1
7 |  | 8
8 |  | 9
9 |  | 10
10 |  | 11,2
11 |  | 12,5
12 |  | 14
13 |  | 16
14 |  | 22,4
15 |  | 28
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## Данные (hidden)
Регион производства | Хладоноситель | Хладагент | Логические | Конденсатры | Источники: | Тип градирни | Источники гор.воды | Исполнение | Вентиляторы
Выберите регион производства чиллера: | Выбрать хладоноситель: | Выбрать хладагент: | Выберите: | Выбрать тип: | Природный газ | Выбрать тип: | Котельная | Стандартное | Не требуется
Азия | Вода | R134a | Требуется | Горизонтальный | Сжиженный газ | Открытый | Утилизационный котел | Высокоэффективное | Включение/выключение на один контур
Европа | Этиленгликоль 10% | R407C | Не требуется | Вертикальный | Мазут | Закрытый | Газогенератор |  | Включение/выключение на два контура
| Этиленгликоль 15% | R410A | Да | V-образный |  |  |  |  | Регилирование напряжением
| Этиленгликоль 20% |  | Нет | [5 empty] | Частотный преобразователь
Этиленгликоль 25%
Этиленгликоль 30%
Этиленгликоль 35%
Этиленгликоль 40%
Этиленгликоль 45%
Пропиленгликоль 10%
Пропиленгликоль 15%
Пропиленгликоль 20%
Пропиленгликоль 25%
Пропиленгликоль 30%
Пропиленгликоль 35%
Пропиленгликоль 40%
Пропиленгликоль 45%